人工智能在心电图领域的进展综述

摘要

人工智能（AI）正以前所未有的速度重塑心电图（ECG）解读的格局。作为心血管疾病诊断的基石，ECG是一种普及、低成本且无创的检查手段。然而，传统的人工解读方法存在主观性强、可重复性差以及对细微病理变化敏感度不足等固有局限。AI，特别是机器学习（ML）和深度学习（DL）技术的引入，为克服这些挑战提供了强大的解决方案。

近年来，AI赋能的心电图（AI-ECG）已迅速从实验室中的概念验证模型发展为经过严格验证并开始在临床实践中部署的成熟工具。这一转变的核心在于，AI能够从海量ECG数据中自动识别出人类专家难以察觉或无法量化的复杂模式和细微特征。通过这种方式，AI-ECG不仅能够实现自动化诊断，其能力甚至可以超越人类，触及更深层次的生理和病理信息。

AI-ECG的应用范围极为广泛，涵盖了从标准的12导联静息心电图到单导联心电图的多种场景。后者常见于体外监护仪、植入式设备以及直接面向消费者的智能穿戴设备中。这种普适性使得AI-ECG有望将心血管筛查的触角延伸至传统医疗环境之外，实现大规模的人群健康管理。

本综述旨在系统梳理AI在ECG领域取得的最新进展，深入探讨其在心律失常检测、结构性心脏病诊断、风险分层及数字生物标志物开发等关键领域的应用成果。同时，我们也将客观审视当前面临的挑战，包括模型的泛化能力、算法偏差、工作流整合以及监管适应等问题，并对未来的发展方向进行展望。通过全面回顾这一领域的现状与未来，我们希望为研究人员、临床医生和政策制定者提供一个清晰的路线图，以促进AI-ECG技术的安全、有效和公平整合，最终惠及广大患者。

关键词

心电图；人工智能；研究进展

AI-ECG在心血管疾病诊断与管理中的应用

心律失常检测：从房颤到复杂心律失常

心律失常的自动分类是AI-ECG最早也是最成功的应用领域之一。传统的自动心电分析仪主要依赖于基于规则的算法，对常见心律失常（如房颤、室性早搏）的检测尚可，但对于复杂或罕见的心律失常则力不从心。

AI，特别是深度学习模型，在这方面展现了巨大优势。通过在包含数百万个心搏的大型数据库上进行训练，AI模型能够学习到各种心律失常极其细微的形态学和节律特征。例如，在房颤（AF）的检测上，AI模型不仅能在12导联ECG上达到与心电生理专家相当甚至更高的准确率[1]，还能在单导联、短时程的ECG片段（如来自智能手表的数据）上实现高灵敏度的筛查[2, 3]。这对于无症状房颤的早期发现至关重要，因为这类患者发生卒中的风险极高。

更令人振奋的是，AI模型已经开始挑战更复杂的诊断任务。研究表明，AI能够区分室上性心动过速和室性心动过速[4]，这在急诊情况下对指导治疗至关重要。此外，AI还能识别出一些与遗传性心律失常综合征相关的细微ECG模式，如Brugada综合征[5]，即使在患者处于非典型状态时也能做出预警。这些进展极大地扩展了ECG作为一种筛查和诊断工具的能力边界。

结构性心脏病的无创诊断

AI-ECG最具革命性的突破之一在于其能够从看似“正常”或仅有轻微异常的ECG中，检测出潜在的结构性心脏病。这一能力颠覆了传统观念，即ECG主要用于评估心脏的电活动，而非其结构和功能。

多项开创性研究已经证明，经过专门训练的AI模型可以从标准12导联ECG中高精度地识别以下疾病：

左心室收缩功能障碍（LVSD）[6]/低射血分数（Low LVEF）[7]

这是AI-ECG最成熟的临床应用之一。模型能够可靠地筛查出左心室射血分数低于35%或40%的患者，其阴性预测值（NPV）极高（>98%）。这意味着，一个AI-ECG结果为阴性的患者，几乎可以排除严重心功能不全的可能性，从而避免不必要的超声心动图检查，优化医疗资源配置。

肥厚型心肌病（HCM）

AI模型能够从ECG中检测出HCM的存在[8]，即使在没有典型心电图表现（如巨大倒置T波）的情况下。这对于家族性HCM的早期筛查和风险分层具有重要价值。

主动脉瓣狭窄（AS）

研究证实[9]，AI-ECG可以有效识别中重度主动脉瓣狭窄的患者，为那些可能因症状不典型而被漏诊的患者提供早期干预的机会。

这些发现表明，ECG不仅仅是一张记录电信号的图纸，更是一个蕴含丰富心脏结构和功能信息的“窗口”。AI正是打开这个窗口的钥匙，使得一种常规、廉价的检查能够承担起原本需要昂贵影像学检查才能完成的任务。

急性冠脉综合征与心肌梗死的风险分层

在急性胸痛患者的评估中，快速准确地诊断急性心肌梗死（AMI）是挽救生命的关键。AI-ECG在此领域同样展现出巨大潜力。

研究表明，AI模型在诊断ST段抬高型心肌梗死（STEMI）方面，其敏感性往往高于急诊科医生[10, 11]，尤其是在处理不典型表现（如左束支传导阻滞背景下）的ECG时。更重要的是，AI-ECG不仅能诊断已经发生的AMI，还能预测未来发生主要不良心血管事件（MACE）的风险[12]。一些先进的AI模型能够压缩传统十年风险预测的时间窗，将预测范围缩短至未来几年内，从而为高危患者提供更及时、个性化的干预措施[13]。

在非ST段抬高型急性冠脉综合征（NSTE-ACS）患者中，AI-ECG也被用于识别那些存在罪犯血管闭塞的高危患者[14]，这类患者可能从紧急血运重建中获益。通过整合AI-ECG的预测结果与其他临床评分（如HEART评分），可以显著改善风险分层的准确性，指导临床决策。

癌症治疗相关心脏功能障碍（CTRCD）的风险评估

随着癌症生存率的提高，癌症治疗相关的心脏毒性（CTRCD）已成为一个日益严峻的临床问题。目前，对接受心脏毒性药物（如蒽环类药物、曲妥珠单抗）治疗的患者进行心脏监测，主要依赖于定期的超声心动图检查[15]，但这存在成本高、可及性差和难以早期发现亚临床损伤等局限。

AI-ECG为此提供了一个极具吸引力的替代方案。研究显示，在癌症治疗开始前，对患者的基线ECG应用一个经过验证的左心室收缩功能障碍AI模型，可以有效对其进行风险分层[16, 17]。回顾性研究显示：AI-ECG预测概率高的患者，在后续治疗中发生CTRCD（如新发心肌病、心力衰竭或LVEF显著下降）的风险显著增加[15]。此外，AI-ECG的预测结果与全球纵向应变（GLS）——一种比LVEF更敏感的亚临床心肌损伤指标——密切相关。

这一应用意味着，通过一次常规的、低成本的ECG检查，就可以在癌症治疗开始前识别出心脏并发症的高危人群，从而让他们接受更密切的监测或采取心脏保护策略，而低危人群则可以减少不必要的影像学检查负担。这体现了AI-ECG在精准医疗和资源优化配置方面的巨大价值。

超越心脏：AI-ECG作为全身性疾病的筛查工具

AI-ECG的潜力远不止于心血管疾病的诊断。越来越多的证据表明，心脏的电活动会受到全身各系统疾病的影响，而AI能够敏锐地捕捉到这些微妙的变化。

一些开创性的研究已经展示了AI-ECG在检测非心血管疾病方面的可能性：

代谢功能障碍相关脂肪性肝病（MASLD）

一项回顾性研究采用卷积神经网络构建基于AI的ECG模型，并按70%、10%和20%的比例将队列分为训练集、验证集和测试集。在梅奥诊所企业系统的独立队列中进行外部验证。主要结局指标为ECG单独或联合临床参数识别MASLD的性能。结果：共识别出3468例MASLD患者和25407例对照者。最终结果表明基于AI的ECG模型检测MASLD的性能可与单一临床参数模型媲美或更优，但未优于多种临床参数的联合模型。ECG可作为非肝病领域的另一种MASLD筛查工具。

肝硬化

一项务实的、集群随机临床试验证明[18]，AI-ECG能够有效检测出未被诊断的肝硬化患者。该试验将98个初级保健团队按集群随机分组，分别接受干预（可获取ECG-ML结果，涉及123名临床医生）或常规治疗（122名临床医生）。干预组临床医生在收到阳性ECG-ML结果时（提示晚期CLD风险升高）会获得通知。主要终点为心电图检查后180天内，经序贯肝脏疾病评估确诊的伴晚期纤维化的新发CLD。结果表明，基于心电图的机器学习模型联合基于风险因素的靶向检测，可能有助于在常规初级保健中发现晚期CLD病例。

电解质紊乱

AI模型可以从ECG中预测电解质紊乱（如高钾血症）和血糖水平异常。2024年有研究团队纳入了2007年至2018年期间入住梅奥诊所CICU的11,234例独特患者，所有患者在入院时均接受了12导联心电图和血钾（K）水平检测，血钾≥5 mEq/L定义为高钾血症。心电图通过AI评估高钾血症概率（概率>0.5定义为阳性）。结果证明，AI-ECG高钾血症概率可能实现危重患者快速个体化风险分层，其效果超越单独实验室指标[19]。2026年有研究团队利用心电图开发了一种深度学习模型，用于检测心力衰竭患者的电解质紊乱，并在多中心环境中评估其性能。深度学习模型检测低钠血症、低钾血症和高钾血症的准确率分别为83.33%、95.33%和95.77%[20]。结果表明，深度学习模型可用于通过心电图进行日常电解质紊乱的检测与监测。

睡眠呼吸暂停

有研究团队提出SHHDeepNet[21]，一种基于先进深度学习框架的方法，利用从单导联心电图信号中提取的增强特征，用于检测房颤患者的阻塞性睡眠呼吸暂停。该框架使用来自睡眠心脏健康研究访问1数据库的101名受试者的夜间心电图记录进行验证，包括36例现患房颤、25例新发房颤及40例OSA病例。结果表明：通过分析ECG信号中的心率变异性等特征，AI可以用于筛查睡眠呼吸暂停综合征[22]。

青年年龄和性别分类

心电图（ECG）值在不同年龄和性别间存在显著差异，尤其在儿童和青少年时期。研究团队分析了来自0–21岁健康受试者的29,408份静息状态12导联心电图，使用177个数字化心电图变量，并结合多种ML模型（包括回归分析、分类分析及半监督神经网络）。研究结果支持ML模型捕获年龄和性别相关心电图特征的可行性，可能有助于未来儿科心脏病学的研究与临床应用。[23]

这些发现将ECG的角色从一个专门的心脏检查工具，提升为一个潜在的、通用的全身健康状况筛查平台。虽然这些应用大多仍处于研究阶段，但它们揭示了AI-ECG在未来初级保健和大规模人群健康筛查中的广阔前景。

注意力缺陷多动障碍（ADHD）

有研究团队主要探讨了AI在脑成像（MRI）、脑活动监测（EEG与ECG）、行为评估、基于虚拟现实的测试以及运动追踪传感器中的应用[24]。在所考察的AI技术中，机器学习（ML）与深度学习（DL）算法展现出具有前景的诊断准确性，其性能表现介于70%至95%之间。尽管取得上述进展，算法偏差、数据质量不一致、以及对大规模多样化数据集的需求等挑战，仍是阻碍其广泛临床整合的障碍。此外，虽然AI模型提升了ADHD检测的速度与精确度，但它们在治疗监测与个性化干预中的适用性仍有待未来研究探索。

AI-ECG在真实世界中的验证、挑战与实施

外部验证与跨人群泛化能力

尽管许多AI-ECG模型在内部数据集上报告了卓越的性能，但其在真实世界中的可靠性和普适性取决于严格的外部验证。外部验证是指在一个与模型开发时完全不同的、独立的数据集上测试模型的性能。这对于评估模型是否过拟合于特定人群或特定医疗机构的数据至关重要。

令人鼓舞的是，多项研究已经成功地在不同国家和种族的人群中验证了AI-ECG模型的有效性[25]。例如，最初在美国梅奥诊所开发的用于检测主动脉瓣狭窄和低射血分数的AI模型，在韩国、阿联酋等非西方人群中也展现出了良好的诊断性能[26]。这表明，至少对于某些特定的临床任务，AI-ECG模型具有较强的跨人群泛化能力。

然而，泛化能力并非理所当然。模型的性能可能会因人群的年龄、性别、种族构成、共病情况以及ECG设备的差异而发生变化。因此，持续的外部验证，尤其是在多样化和代表性不足的人群中进行验证，是确保AI-ECG公平、有效应用的前提。现阶段，有团队利用多样化的心电图数据集，在具有不同特征的子集上训练模型，并比较其性能差异。此外，引入注意力机制旨在提升模型泛化能力。实验表明，使用平衡数据集（仅占大型数据集的1%）即可在泛化任务中取得同等性能，尤其是在心内科异常检测方面。平衡训练数据显著提升了模型泛化能力，而注意力机制的整合进一步优化了模型的有效泛化能力[27]。在缺乏外部数据广泛验证的情况下，另有研究团队提出了一种开源、偏差校正的外部准确性估计方法P(Est)，通过测量和校准DAB导致的捷径学习，该方法能够将外部准确性的估算误差平均控制在4%以内[28]。

算法偏差与公平性问题

与所有基于数据的AI系统一样，AI-ECG也面临着算法偏差的风险[29]。如果训练数据主要来自某一特定人群（例如，白人、男性、老年人），那么模型在其他人群（例如，少数族裔、女性、年轻人）上的性能可能会下降。这种性能差异可能导致诊断不公，加剧现有的健康差距。

研究表明，算法偏差可能在AI生命周期的任何阶段产生，包括数据收集、模型开发、评估、部署和临床使用。解决这一问题需要多管齐下：首先，在数据层面，应努力构建更具包容性和代表性的训练数据集；其次，在算法层面，可以采用公平性约束或对抗性去偏等技术；最后，在评估层面，必须强制要求对模型在不同亚组人群中的性能进行分层报告[29]。

确保AI-ECG的公平性不仅是技术问题，更是伦理和法律的要求。只有当所有患者都能从这项技术中平等受益时，AI-ECG的广泛应用才具有真正的社会价值。

临床工作流整合与前瞻性研究证据

人工智能赋能的心电图（AI-ECG）技术正从实验室研究迈向临床实践，其核心挑战在于如何无缝、高效且安全地整合到现有临床工作流中，并通过严谨的前瞻性研究验证其真实世界价值。这一过程不仅是技术部署，更是对医疗系统、临床决策模式和患者管理路径的深刻重塑。

临床工作流整合：从嵌入到优化

AI-ECG的成功整合首先要求其成为临床决策支持系统（CDSS）的有机组成部分，而非孤立的“黑箱”工具。理想状态下，AI算法应直接嵌入电子健康记录（EHR）系统，在标准12导联心电图采集后自动运行，并将结构化的分析结果（如左室射血分数降低、心房颤动或心肌淀粉样变性的风险评分）以清晰、可操作的形式呈现在临床医生的工作界面上[30]。这种“静默式”集成能最大限度减少对现有工作流的干扰，避免信息过载。例如，针对急诊科场景，一个经过专门训练的AI模型（如ECG Reader-GPT）已被证明在解读心律失常方面优于通用大模型，甚至媲美经验丰富的急救人员，这凸显了领域专业化对于临床工具有效性的关键作用[31]。然而，整合过程面临多重挑战：一是确保算法的公平性与泛化能力，需利用多样化的真实世界数据集进行训练和验证，以避免因人群偏差导致的误诊；二是解决“警报疲劳”问题，即如何设定合理的阳性预测阈值，平衡敏感性与特异性，防止大量假阳性结果淹没临床团队[30]。此外，远程监测通过可穿戴设备为早期干预提供了可扩展的解决方案，但其准确性、成本效益及与院内系统的数据互通性仍是亟待解决的难题[30]。

前瞻性研究证据：从回顾性验证到结局改善

尽管大量回顾性研究展示了AI-ECG在检测结构性心脏病、心律失常乃至全身性疾病方面的惊人潜力，但其临床采纳的“黄金标准”是能够证明其可改善患者硬终点（如死亡率、心衰住院率）或显著提升医疗效率的前瞻性随机对照试验（RCT）。目前，多数AI-ECG模型的验证仍局限于回顾性、单中心且存在转诊偏倚的数据，这严重限制了其结论的普适性[32]。近期一项针对中东人群的研究开发并进行了时间验证的两阶段AI-ECG模型，用于筛查和分级左室射血分数降低，在独立验证集中取得了0.82的AUC和91%的阴性预测值，展示了在非西方人群中应用的稳健性，但其仍属观察性验证[33]。真正的突破在于证明AI-ECG指导的筛查策略能够超越传统风险分层方法，并最终转化为更好的患者预后。有综述指出，顶尖的AI-ECG模型能将动脉粥样硬化性心血管疾病（ASCVD）的风险预测窗口从十年压缩至数年，为早期个性化干预创造了机会[32]。然而，至今尚无经外部验证的AI-ECG模型被证实能独立于传统危险因素改善ASCVD结局的检出[32]。因此，未来的研究必须从单纯的诊断准确性转向以患者为中心的结局研究，并关注如何通过稳健的数据治理、无缝的工作流整合和持续的性能监控来赢得医患双方的信任[32]。

监管、伦理与法律考量

人工智能心电图（AI-ECG）技术的迅猛发展，为心血管疾病的预测、筛查和早期诊断带来了革命性的机遇，推动了精准心脏病学的发展。然而，这一新兴技术在临床转化过程中，面临着复杂的监管、伦理与法律挑战，这些问题的妥善解决是确保其安全、有效、公平应用的关键。

首要的挑战来自于监管框架的适应性。AI-ECG模型，特别是基于深度学习（DL）的算法，常常被视为“黑箱”，其决策过程缺乏透明度和可解释性[34]。这给传统的医疗器械审批流程带来了巨大压力。监管机构（如美国FDA、欧盟EMA及中国的NMPA）需要建立新的评估范式，不仅要验证算法在特定数据集上的性能，更要关注其在真实世界中的泛化能力、稳健性以及长期有效性[35]。此外，AI模型具有持续学习和迭代更新的特性，如何对这类“动态”产品进行上市后监管，确保其更新不会引入新的风险，是监管科学亟待解决的难题。严格的前瞻性结局研究和基于真实世界证据的持续监测，是获得监管批准和维持临床信任的基石[34]。

伦理考量则贯穿于AI-ECG技术生命周期的始终。数据隐私与安全是核心议题。训练高性能AI模型需要海量的患者心电及其他健康数据，这些数据高度敏感。必须建立严格的数据治理协议，确保在数据收集、存储、处理和共享的全过程中，符合《通用数据保护条例》（GDPR）、《健康保险流通与责任法案》（HIPAA）等法律法规，并采用去标识化、加密等技术手段最大限度地保护患者隐私[36]。算法公平性与偏见是另一个关键伦理问题。如果训练数据未能充分代表不同种族、性别、年龄和社会经济背景的人群，AI模型可能会产生系统性偏见，导致对某些群体的诊断不准确或服务缺失，从而加剧现有的健康不平等[34, 35]。因此，在模型开发阶段就必须纳入多样化的数据集，并进行严格的公平性审计。

问责制与透明度直接关系到医疗责任的归属。当AI-ECG系统提供错误的诊断建议并导致不良后果时，责任应由谁承担？是算法的开发者、部署该系统的医疗机构，还是使用该工具的临床医生？目前的法律体系对此尚无清晰界定。为了解决这一“责任真空”，必须明确AI在临床决策中的角色——它应被视为辅助工具而非决策主体。同时，提高算法的可解释性（Explainable AI, XAI），让医生能够理解AI得出结论的依据，是建立信任、促进临床采纳并厘清责任的关键[34]。此外，将AI-ECG无缝、高效地整合到现有的临床工作流和信息系统中，避免增加医护人员负担，也是实现其价值的重要伦理和实践考量。

前沿探索与未来展望

可穿戴设备与单导联AI-ECG

随着人工智能（AI）技术的飞速发展，可穿戴设备采集的单导联心电图（ECG）正从简单的节律监测工具，演变为一种强大的、可用于检测和预测复杂心血管疾病的无创手段。这一变革的核心在于深度学习算法能够从看似信息有限的单导联信号中，挖掘出与结构性心脏病（Structural Heart Disease, SHD）相关的深层模式，为大规模社区筛查和个体化风险分层提供了前所未有的机遇。

近期研究在这一领域取得了突破性进展。Aminorroaya等人开发并验证了一种名为ADAPT-HEART的抗噪集成深度学习算法[37]。该模型利用超过26万份来自耶鲁纽黑文医院的、配对了超声心动图数据的I导联心电图进行训练，旨在检测包括左室射血分数（LVEF）<40%、中重度左侧瓣膜病和重度左室肥厚（LVH）在内的复合SHD终点。ADAPT-HEART的关键优势在于其卓越的“抗噪”能力，使其能够有效处理可穿戴设备在日常使用中常见的信号干扰。在内部测试集中，该模型表现出优异的诊断性能（AUROC达0.879），更重要的是，它在美国四家社区医院和巴西的ELSA-Brasil人群队列中均得到了一致的外部验证（AUROC范围0.852-0.891），证明了其在真实世界、多样化场景下的泛化能力。尤为引人注目的是，ADAPT-HEART不仅是一个诊断工具，更是一个强大的预测生物标志物。在基线无SHD的人群中，模型输出的高概率评分与未来发生SHD的风险显著相关，风险增加幅度高达2.8至5.7倍[37]。这表明，通过可穿戴设备定期采集单导联ECG并应用此类AI模型，可以在疾病出现明显临床症状前识别出高危个体，从而实现早期干预。

除了直接检测SHD，AI还能从单导联ECG中提取反映心脏整体健康状况的新型生物标志物。例如，有研究开发了PROPHECG-Age Single模型，该模型能够基于可穿戴设备获取的单导联ECG来估算“心电图年龄”[38]。研究发现，“心电图年龄”与实际生理年龄之间的差距（即“年龄差”）与房颤（AF）的存在和负荷显著相关。具体而言，年龄差每增加1年，房颤的发生几率增加3%，房颤负荷也相应增加[38]。由于房颤常是潜在结构性心脏病（如心房扩大、心肌纤维化）的表现或后果，这一发现进一步佐证了单导联AI-ECG在评估心脏结构和功能亚临床变化方面的潜力。

另一项创新性工作是Wearable-Echo-FM基础模型的提出[39]。该模型巧妙地利用了大量12导联ECG与超声心动图文本报告的配对数据，通过对比学习预训练了一个能将单导联ECG信号与超声描述性文本关联起来的编码器。这种方法有效解决了可穿戴ECG缺乏直接诊断标签的难题。经过微调后，该模型在检测左室收缩功能障碍、舒张功能障碍等特定SHD方面展现出优于传统随机初始化模型的性能[39]。这为未来开发更多针对不同心脏表型的专用AI模型开辟了新路径。

以ADAPT-HEART、PROPHECG-Age Single和Wearable-Echo-FM为代表的先进AI算法，正在将可穿戴单导联ECG的应用边界从心律失常监测拓展至结构性心脏病的早期筛查与长期风险预测。这些技术有望构建一个高效、低成本、可扩展的社区心血管健康管理体系，通过主动识别高危人群，将医疗干预的关口前移，最终改善患者预后并减轻公共卫生负担。

多模态AI整合

人工智能（AI）在心电图（ECG）分析领域的应用正经历从单一模态向多模态融合的深刻变革。传统的AI-ECG模型主要依赖于原始或预处理后的心电信号，虽在特定任务上取得进展，但其性能瓶颈在于忽略了丰富的患者临床背景信息。近期研究表明，将AI-ECG与临床特征、影像学数据乃至自然语言处理技术进行深度整合，能够显著提升模型的预测准确性、泛化能力和临床实用性[40]。

多模态AI整合的核心思想在于模拟临床医生的综合判断过程。医生在解读一份心电图时，绝非孤立地分析波形，而是会结合患者的病史、症状、实验室检查结果及其他影像学发现。例如，在预测房颤（AF）患者左心室低电压区（LVAs）的研究中，研究者构建了两种多模态AI模型。这些模型不仅分析了12导联ECG图像，还整合了患者的临床特征。结果显示，仅使用ECG的卷积神经网络（CNN）模型曲线下面积（AUROC）为0.704，而融合了临床特征的多模态模型（CNN-Multimodal和CNN-Random Forest-Multimodal）则分别将AUROC提升至0.816和0.796，并在多中心验证中表现出卓越的稳定性[41]。这充分证明了临床上下文信息对于提升AI-ECG诊断精度的关键作用。

更前沿的探索将大型语言模型（LLM）引入多模态框架。一项针对心脏性猝死（SCD）和泵衰竭死亡（PFD）预测的研究提出了一种创新架构：一方面，通过多实例学习和时间卷积神经网络对动态心电图（Ambulatory ECG）进行编码；另一方面，将患者的临床文本（如电子病历摘要）转化为结构化提示，输入LLM生成“临床推理”，再经由生物医学语言编码器生成文本嵌入。最终，通过自适应融合机制（如门控策略）将心电嵌入与文本嵌入有机结合。该方法不仅在性能上超越了单模态基线模型，其决策曲线分析也证实了其在临床风险分层中的巨大潜力。更重要的是，该模型能可视化跨模态的注意力，如心电图特定片段的显著性、心率变异性特征以及驱动决策的关键临床推理点，从而增强了模型的可解释性和临床信任度[40]。

此外，AI-ECG还能与床旁超声（POCCUS）等即时影像技术协同工作，形成强大的筛查工具。在结构性心脏病（SHD）的筛查研究中，AI-ECG单独使用的阳性预测值（PPV）仅为32%，但当其结果与由新手操作员执行、专家审核的POCCUS结果相结合时，整体PPV跃升至64%，诊断准确率从67%提高到88%[42]。这种“AI-ECG初筛 + POCCUS确认”的工作流程，极大地优化了医疗资源分配，其“筛查8人即可发现1名需正式超声心动图检查的患者”的效率，展现了多模态整合在公共卫生层面的应用价值。

综上所述，AI-ECG的未来在于多模态融合。通过战略性地整合心电信号、结构化/非结构化临床数据、影像学信息及先进的AI技术（如LLM），我们能够构建出更智能、更精准、更具临床洞察力的下一代心血管诊疗系统。这不仅突破了单模态模型的局限，也为实现真正的个性化、预防性心脏病学铺平了道路。

联邦学习与数据隐私保护

随着人工智能（AI）技术在心电图（ECG）分析领域的深入应用，海量、高质量的患者数据成为训练高性能模型的关键。然而，医疗数据的高度敏感性以及日益严格的全球数据隐私法规（如GDPR、HIPAA）对跨机构数据共享构成了巨大障碍，形成了“数据孤岛”现象，严重制约了AI-ECG模型的泛化能力和临床部署[43]。为破解这一困境，联邦学习（Federated Learning, FL）作为一种前沿的分布式机器学习范式，为AI-ECG领域提供了兼顾模型性能与数据隐私保护的创新解决方案。

联邦学习的核心思想在于“数据不动模型动”。在AI-ECG的应用场景中，各医院或研究机构（即客户端）无需上传其本地的原始ECG数据至中央服务器。取而代之的是，一个全局模型被分发到各个参与方。每个参与方利用其私有的ECG数据集在本地对模型进行训练，并仅将模型参数（如权重和梯度）的更新摘要发送回中央服务器。服务器随后聚合这些更新（例如，通过加权平均），以优化全局模型，并将改进后的模型再次分发给所有参与者。这一迭代过程持续进行，直至模型收敛。通过这种方式，原始的、包含患者身份信息的ECG波形数据始终保留在本地，从根本上避免了敏感信息的直接暴露和传输风险，实现了“数据可用不可见”的隐私保护目标[43, 44]。

研究表明，基于联邦学习的AI-ECG模型在性能上具有显著优势。研究者利用PhysioNet/CinC Challenge 2021等公开数据库进行的对比实验证明，采用联邦学习策略训练的深度残差网络，在ECG分类任务上的表现远优于各机构独立训练的孤立模型[43]。更值得注意的是，经过全局联邦训练后，再针对特定本地数据集进行微调（fine-tuning）的模型，其性能甚至能超越非协作模式下的任何单一模型。这表明联邦学习能够有效地从多中心、多样化的数据中学习到更具普适性的ECG特征，同时保留了适应本地特定数据分布的能力。在面对分布外（out-of-distribution）的数据时，联邦学习模型的性能几乎可以媲美在集中式、全量数据共享环境下训练的模型，充分证明了其在提升模型鲁棒性和泛化能力方面的巨大潜力[43]。

此外，联邦学习的实用价值已在真实世界的硬件环境中得到初步验证。有研究成功构建并部署了一个基于真实物联网（IoT）边缘设备的联邦学习系统，用于ECG心律失常检测[44]。该系统在最多八台计算能力各异的设备上运行，最终取得了93%的F1分数，与集中式方法（97%）相比仅有微小差距。这一成果不仅证实了联邦学习在实际临床决策支持系统（CDSS）中的技术可行性，也凸显了其在增强数据隐私、提升系统可扩展性以及降低部署成本方面的综合优势，为AI-ECG技术从实验室走向床旁应用铺平了道路[44]。

综上所述，联邦学习为AI-ECG的发展提供了一条兼顾技术创新与伦理合规的可行路径。它有效平衡了数据利用与隐私保护之间的矛盾，有望打破医疗机构间的数据壁垒，促进多中心协作研究，从而加速开发出更精准、更可靠的AI-ECG诊断工具，最终惠及广大心血管疾病患者。

从诊断工具到综合决策支持系统

展望未来，AI-ECG的角色将从一个单纯的诊断工具，演变为一个综合性的临床决策支持系统（CDSS）[44]。它不仅能告诉医生“是什么病”，还能提供“为什么”（通过可解释性技术）、“风险有多高”、“最佳治疗方案是什么”以及“预后如何”等全方位的信息。

通过与电子健康记录系统的深度整合，AI-ECG可以在恰当的临床节点自动触发警报、提供循证医学建议，并辅助医生进行复杂的临床决策。在这个过程中，AI的目标不是取代医生，而是增强医生的临床推理能力，使其能够更专注于医患沟通和个性化治疗方案的制定，最终实现人机协同的精准医疗新模式。

目前已有研究团队提出“心电图组学”（ECGomics）概念[45]。专家定义的特征虽具有可解释性，但在捕捉潜在的高维模式方面存在局限；而深度学习方法虽能实现强大的预测性能，但往往缺乏可解释性且需要大规模标注数据集。ECGomics便是一个整合这两种范式的系统性框架。

结论

人工智能正在深刻地变革心电图的解读与应用。从最初的心律失常分类，到如今能够无创地诊断结构性心脏病、预测全身性疾病风险，AI-ECG已经证明了其巨大的临床潜力和价值。它有望将一种常规、低成本的检查转变为强大的筛查、诊断和预后工具，极大地提升心血管疾病的管理水平。

然而，通往广泛临床应用的道路并非坦途。我们必须正视并积极应对模型泛化性、算法偏差、工作流整合、监管合规等一系列挑战。未来的发展将依赖于高质量的前瞻性研究证据、对公平性和透明度的不懈追求，以及技术创新（如可穿戴设备、多模态融合、联邦学习）的持续驱动。

总而言之，AI-ECG正处于从技术突破迈向临床实践的关键转折点。通过学术界、产业界、临床医生和监管机构的共同努力，我们有理由相信，这项技术将安全、有效地融入日常医疗实践，为全球心血管健康事业带来革命性的进步。

[1]	KHUNTE A, SANGHA V, OIKONOMOU E K, et al. Artificial intelligence-based automated interpretation of images of electrocardiograms: development and multinational validation of ECG-GPT [J]. Eur Heart J Digit Health, 2026, 7(3): ztag031.

[2]	HONG Y, ZHANG X, LIN M, et al. [A lightweight classification network for single-lead atrial fibrillation based on depthwise separable convolution and attention mechanism] [J]. Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao, 2025, 45(3): 650-60.

[3]	AMINORROAYA A, DHINGRA L S, CAMARGOS A P, et al. Study Protocol for the Artificial Intelligence-Driven Evaluation of Structural Heart Diseases Using Wearable Electrocardiogram (ID-SHD) [J]. medRxiv, 2024.

[4]	LI S, MO J, PAN J, et al. Multi-Class Arrhythmia Detection from PPG Signals Based on VGG-BiLSTM Hybrid Deep Learning Model [J]. Biosensors (Basel), 2026, 16(5).

[5]	SALEH K, HADADI R, LIANG Y, et al. AI-ECG classification for Brugada syndrome: A study of machine learning techniques to optimise for limited datasets [J]. PLOS Digit Health, 2026, 5(2): e0001222.

[6]	LEE H S, LEE S, KANG S, et al. Artificial Intelligence-Enabled ECG Screening for LVSD in LBBB: Evaluating Model Development and Transfer Learning Approaches [J]. JACC Adv, 2025, 4(9): 102089.

[7]	POTERUCHA T J, JING L, RICART R P, et al. Detecting structural heart disease from electrocardiograms using AI [J]. Nature, 2025, 644(8075): 221-30.

[8]	LEWONTIN M, KAPLAN E, BILCHICK K C, et al. Advanced Diagnosis of Hypertrophic Cardiomyopathy with AI-ECG and Differences Based on Ethnicity and HCM Subtype [J]. J Clin Med, 2025, 14(13).

[9]	POPAT A, SAINI B, PATEL M, et al. Diagnostic Accuracy of AI Algorithms in Aortic Stenosis Screening: A Systematic Review and Meta-Analysis [J]. Clin Med Res, 2024, 22(3): 145-55.

[10]	LEE S H, HONG W P, KIM J, et al. Smartphone AI vs. Medical Experts: A Comparative Study in Prehospital STEMI Diagnosis [J]. Yonsei Med J, 2024, 65(3): 174-80.

[11]	SHROYER S, MEHTA S, THUKRAL N, et al. Accuracy of cath lab activation decisions for STEMI-equivalent and mimic ECGs: Physicians vs. AI (Queen of Hearts by PMcardio) [J]. Am J Emerg Med, 2025, 97: 193-9.

[12]	AYOUB C, APPARI L, PEREYRA M, et al. Multimodal Fusion Artificial Intelligence Model to Predict Risk for MACE and Myocarditis in Cancer Patients Receiving Immune Checkpoint Inhibitor Therapy [J]. JACC Adv, 2025, 4(1): 101435.

[13]	KIM N Y, KIM Y H, LEE J E, et al. Opportunistic Assessment of Coronary Artery Calcium Volume and Density From Non-Electrocardiogram-Gated Chest CT Using Artificial Intelligence: Prognostic Implications in a Screening Cohort [J]. Korean J Radiol, 2026, 27(6): 532-42.

[14]	DEMANDT J P A, MAST T P, VAN BEEK K A J, et al. Towards prehospital risk stratification using deep learning for ECG interpretation in suspected acute coronary syndrome [J]. BMJ Health Care Inform, 2025, 32(1).

[15]	SHETH P D, SRINATH C, MAYAGONDANAHALLAY CHANDRASHEKARAIAH P, et al. "Electrocardiographic and Echocardiographic Monitoring for Early Chemotherapy-Induced Cardiotoxicity: A Systematic Review and Meta-Analysis" [J]. Echocardiography, 2025, 42(11): e70331.

[16]	OIKONOMOU E K, SANGHA V, DHINGRA L S, et al. Artificial Intelligence-Enhanced Risk Stratification of Cancer Therapeutics-Related Cardiac Dysfunction Using Electrocardiographic Images [J]. Circ Cardiovasc Qual Outcomes, 2025, 18(1): e011504.

[17]	YAGI R, GOTO S, HIMENO Y, et al. Artificial intelligence-enabled prediction of chemotherapy-induced cardiotoxicity from baseline electrocardiograms [J]. Nat Commun, 2024, 15(1): 2536.

[18]	SIMONETTO D A, RUSHLOW D, LIU K, et al. Detection of undiagnosed liver cirrhosis via AI-enabled electrocardiogram: a pragmatic, cluster-randomized clinical trial [J]. Nat Med, 2026, 32(1): 160-7.

[19]	HARMON D M, HEINRICH C K, DILLON J J, et al. Mortality Risk Stratification Utilizing Artificial Intelligence Electrocardiogram for Hyperkalemia in Cardiac Intensive Care Unit Patients [J]. JACC Adv, 2024, 3(9): 101169.

[20]	İYIGüN U, KERKüTLüOĞLU M, GüNEŞ H, et al. Detection of Hypokalemia, Hyponatremia, and Hyperkalemia in Heart Failure Patients Using Artificial Intelligence Techniques via Electrocardiography [J]. Turk Kardiyol Dern Ars, 2026, 54(1): 24 - 32.

[21]	SETIAWAN F, LIN C Y, LIN C W. A novel approach for atrial fibrillation-related obstructive sleep apnea detection using enhanced single-lead electrocardiogram features with customized deep learning algorithm [J]. Sleep, 2026, 49(2).

[22]	SEGRETI A, PELULLO M, LIGORIO V, et al. Electrocardiographic Alterations in Obstructive Sleep Apnea Syndrome: Mechanisms and Clinical Relevance [J]. Life (Basel), 2026, 16(2).

[23]	ZHANG H, ZAERI-AMIRANI M, ABOLFAZLI M, et al. Artificial Intelligence Enhanced Electrocardiogram Analysis for Age and Sex Classification in Youth [J]. Pediatr Cardiol, 2026.

[24]	ZAHEER A, AKHTAR A. [Formula: see text] Artificial intelligence as a support to diagnose ADHD: an insight of unorthodox approaches: a scoping review [J]. Child Neuropsychol, 2025, 31(8): 1324-58.

[25]	KöNIG S, HOHENSTEIN S, NITSCHE A, et al. Artificial intelligence-based identification of left ventricular systolic dysfunction from 12-lead electrocardiograms: external validation and advanced application of an existing model [J]. Eur Heart J Digit Health, 2024, 5(2): 144-51.

[26]	KIM D, LEE E, KIM J, et al. External assessment of an artificial intelligence-enabled electrocardiogram for aortic stenosis detection [J]. Eur Heart J Digit Health, 2025, 6(4): 656-64.

[27]	HUANG Z, MACLACHLAN S, YU L, et al. Generalization challenges in electrocardiogram deep learning: insights from dataset characteristics and attention mechanism [J]. Future Cardiol, 2024, 20(4): 209-20.

[28]	ONG LY C, UNNIKRISHNAN B, TADIC T, et al. Shortcut learning in medical AI hinders generalization: method for estimating AI model generalization without external data [J]. NPJ Digit Med, 2024, 7(1): 124.

[29]	LAWAL L, PATON C, ENGLISH M, et al. Mapping Algorithmic Bias in AI-Powered Electrocardiogram Interpretation Across the AI Life Cycle: Protocol for a Scoping Review [J]. JMIR Res Protoc, 2026, 15: e82486.

[30]	TRAN H H, THU A, FUERTES A, et al. Electrocardiogram-Based Artificial Intelligence for Detection of Low Ejection Fraction: A Contemporary Review [J]. Cardiol Rev, 2025.

[31]	ALTINBILEK E, AZ A, SOGUT O, et al. Task-specific versus general-purpose AI models in ECG analysis: A comparative study with emergency medicine specialists [J]. Am J Emerg Med, 2025, 95: 220-6.

[32]	BISWAS D, AMINORROAYA A, CROON P M, et al. Transforming Population Health Screening for Atherosclerotic Cardiovascular Disease with AI-Enhanced ECG Analytics: Opportunities and Challenges [J]. Curr Atheroscler Rep, 2025, 27(1): 86.

[33]	KHALIL M E, KHALIL A M, ALI M B, et al. Development and temporal validation of a two-stage ECG-based machine learning model for LVEF screening: a Middle Eastern cohort study [J]. BMC Cardiovasc Disord, 2026, 26(1).

[34]	ELANTARY R, OTHMAN S. Artificial Intelligence in Electrocardiography: From Automated Arrhythmia Detection to Predicting Hidden Cardiovascular Disease [J]. Cureus, 2025, 17(10): e94065.

[35]	KARABAYIR I, AKBILGIC O. Generalizability of electrocardiographic artificial intelligence [J]. NPJ Cardiovasc Health, 2025, 2(1).

[36]	HESELTINE-CARP W, COURTMAN M, BROWNING D, et al. Machine learning to predict stroke risk from routine hospital data: A systematic review [J]. Int J Med Inform, 2025, 196: 105811.

[37]	AMINORROAYA A, DHINGRA L S, PEDROSO CAMARGOS A, et al. Development and Multinational Validation of an Ensemble Deep Learning Algorithm for Detecting and Predicting Structural Heart Disease Using Noisy Single-lead Electrocardiograms [J]. medRxiv, 2024.

[38]	PARK S H, JIN J H, KIM J, et al. Wearable device derived electrocardiographic age and its association with atrial fibrillation [J]. NPJ Digit Med, 2026, 9(1): 157.

[39]	KNIGHT E, OIKONOMOU E K, AMINORROAYA A, et al. Wearable-Echo-FM: an ECG echo foundation model for 1-lead electrocardiography [J]. Eur Heart J Digit Health, 2026, 7(4): ztag049.

[40]	SUNG K, PRETORIUS G V, COLETTA J M, et al. Artificial-intelligence electrocardiography and computed tomography mapping to guide surgical ablation of ventricular arrhythmias [J]. JTCVS Open, 2026, 30: 101598.

[41]	TAO Y, ZHANG D, PANG N, et al. Multi-modal artificial intelligence algorithm for the prediction of left atrial low-voltage areas in atrial fibrillation patient based on sinus rhythm electrocardiogram and clinical characteristics: a retrospective, multicentre study [J]. Eur Heart J Digit Health, 2025, 6(2): 200-8.

[42]	ALEXANDRINO F B, SCHLESINGER R, BIRD J, et al. Integrating AI-ECG and point-of-care cardiac ultrasound for screening structural heart disease: A proof-of-concept study [J]. Am Heart J, 2026, 294: 107337.

[43]	WEIMANN K, CONRAD T O F. Federated Learning With Deep Neural Networks: A Privacy-Preserving Approach to Enhanced ECG Classification [J]. IEEE J Biomed Health Inform, 2024, 28(11): 6931-43.

[44]	SHUMBA A T, CANTORO D, MONTANARO T, et al. A Laboratory-Based Federated Learning Deployment on Real Devices for ECG-Based Clinical Decision Support Systems [J]. Annu Int Conf IEEE Eng Med Biol Soc, 2025, 2025: 1-6.

[45]	ZHANG D, LI J, GENG S, et al. ECGomics: An Open Platform for AI-ECG Digital Biomarker Discovery [J]. Health Data Sci, 2026, 6: 0427.